新型建设工程材料认定推广指引目录编制说明

为明确新材料认定的受理范围以及关键性能指标依据，根据《上海市新型建设工程材料认定管理办法》（沪建规范〔2025〕13号），现发布《新型建设工程材料认定推广指引目录（2026年）》（以下简称推广指引）。推广指引将在市住房城乡建设管理委门户网站动态公布更新。

一、编制原则

（一）坚持政策引领，强化需求导向

积极响应城乡建设领域高质量发展要求，围绕行业绿色化、工业化、智能化转型需求，以涉及结构安全和节能、防水、防火等使用功能的重要建材为落脚点，精准支撑行业材料创新和技术变革。

（二）坚持技术先进，严守质量安全底线

在保证新材料基础性能的前提下，发挥关键性能指标引领作用。严格遵照强制性国家标准，构建新材料性能指标管控体系，确保新材料试点和推广应用风险可控。

（三）坚持精简清晰，有效支撑新材料推广应用

选取性能提升迫切、市场需求旺盛的建材种类纳入首批推广指引范围，采用定性描述和定量表征相结合的方式，精简关键性能指标作为判断标准，便于申报单位理解操作，促进新材料推广应用有据可依、有章可循。

二、主要内容

（一）提出推广指引新材料种类

推广指引提出5个涉及结构性和功能性材料大类，10个细分类别，并对具体推广方向作了解释说明。首批推广指引重点关注绿色低碳、一体化、高性能、多功能等建材发展方向，兼顾耐久性、抗老化和长期稳定性等基础性能，旨在以材料革新带动行业转型，同时有效解决传统建材易失效、性能衰减快等问题，促进建设工程品质提升。

（二）设定导向性指标

导向性指标用于表征新材料推广方向及优异性，是新材料区别于传统建材的核心特征。新材料至少有一项导向性指标须高于强制性国家标准及可参照的推荐性国家标准。本推广指引中的导向性指标均取自国家和上海关于超低能耗建筑、绿色建筑、建筑防火、住宅建设等最新标准规范。

（三）设定基础性指标

基础性指标用于表征新材料的质量安全性能，是新材料在建设工程中使用质量安全底线和合规性的重要保障。新材料的基础性指标须全部满足强制性国家标准及可参照的推荐性国家标准。基础性指标也是产品出厂检验、进场验收、工程竣工验收的重点审核内容。